Отчёт по предписаниям

| № | Вид нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | В помещениях здания детского дошкольного образовательного учреждения применены декоративно – отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью | нарушения частично устранены |

- По устранению нарушений требований пожарной безопасности. Предписание №109/1/ 1 от 10.10.2014г.

| № | Вид нарушения | Устранение нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить размещение прачечной в соответствии с проектным решением, предусмотрев два отделения (гладильное и постирочное) | выполнено |
| 2. | В помещении приёмной группы раннего возраста к раковине для мытья рук обеспечить подачу воды; помещение приёмной 1 мл. группы оборудовать раковиной для мытья рук. | нарушения устранены |
| 3. | В туалетной 1 мл. группы – обеспечить подачу воды к душевому поддону ; оборудовать туалетную хозяйственным шкафом. | нарушения устранены |
| 4. | Во 2 мл. группе обеспечить функционирование всех имеющихся умывальных раковин для детей. | выполнено |
| 5. | Туалетную ср. – ст. группы оборудовать детскими унитазами. | нарушения устранены |
| 6. | Во 2 мл. гр. унитазы детскими сидениями с гигиеническими накладками. | нарушения устранены |
| 7. | Приобрести кассеты (диспенсеры) для просушивания столовых приборов | приобретены |
| 8. | Пищеблок оборудовать стеллажами с решётчатыми полками. | выполнено |
| 9. | Оборудовать вытяжными системами вентиляции основные помещения. | нарушения устранены |
| 10. | Обеспечить кратность воздухообмена в основных помещениях. | нарушения устранены |

- По устранению нарушений требований РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Мурманской области. Предписание №02/9-14 от 17.03.2014г.